P1, P2– переполнение дренажной ванночки

E1  - термодатчик трубы испарителя (к/з, некорректные показания либо обрыв)

E2 – термодатчик воздуха (к/з, некорректные показания либо обрыв)

    - Sensor defective protection

When the sensor is defective, the unit will display the error.

Pipe temp. sensor error code: E1

Room temp. sensor error code: E2

5.7.1 Alarm on water level

At any mode, when the water level is up to the limit, the LED display ‘P1’,  the alarm lamp flashes at 2 Hz, and the machine enters into air blowing mode.